程序文件模板 - 应急准备与响应程序      [公司名称] 安全管理体系程序文件

应急准备与响应程序

文件编号：HSE-PRO-010 | 版本：A/0 | ISO 45001:2018 条款：8.2

为建立并维持系统化的应急准备与响应机制，识别可能发生的紧急情况（火灾、爆炸、触电、化学品泄漏、自然灾害等），做好应急准备，并在紧急情况发生时能迅速、有效地响应，最大限度减少人员伤亡和健康损害，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司所有场所可能发生的紧急情况的应急准备和响应，包括：

• 火灾、爆炸；

• 危险化学品泄漏；

• 触电、人员休克；

• 起重伤害、机械伤害；

• 自然灾害（台风、暴雨、地震——东南亚/非洲尤其需要注意）；

• 公共卫生事件（如传染病爆发）。

4.工作程序

4.1 紧急情况识别与应急预案制定

a) EHS部门基于危险源辨识与风险评估结果，识别可能发生的紧急情况；

b) 针对每种识别出的紧急情况，制定对应的应急预案，预案应包含：

• 应急组织与职责（指挥链、各小组分工）；

• 报警程序（向谁报警、报警电话是多少）；

• 疏散路线和集合点（须有明显的标识）；

• 应急处置措施（先做什么、后做什么）；

• 应急物资清单（灭火器、急救箱、泄漏应急包等）；

• 外部救援资源联络方式（当地消防、医院、警察）；

c) 东南亚/非洲特别提醒：当地消防/医疗响应时间可能较长，预案中须考虑"自救为主、外援为辅"的原则；

d) 应急预案须经总经理批准后发布，并发放到所有相关部门。

4.2 应急物资与装备管理

a) EHS部门负责建立《应急物资清单》，明确：物资名称、数量、存放地点、保管人、检查周期；

b) 应急物资须专用，不得挪作他用；

c) 各部门须按周期检查应急物资（灭火器压力、急救药品有效期、应急灯电量等），填写《应急物资检查记录表》；

d) 发现物资失效或缺失，须24小时内补充到位。

4.3 应急培训与演练

a) EHS部门每年至少组织一次公司级应急演练（通常选火灾疏散演练）；

b) 各部门根据自身风险，每年至少组织一次专项应急演练（如化学品泄漏处置演练）；

c) 演练前须制定《应急演练方案》，明确：演练目的、场景设定、参与人员、演练步骤、观察员分工；

d) 演练后须进行评估总结，填写《应急演练评估记录表》，发现预案或响应中的问题，及时修订预案；

e) 新员工入职3个月内须参加至少一次应急演练。

4.4 紧急情况的响应

a) 发生紧急情况时，第一发现人须立即：

• 大声呼救，通知周围人员；

• 拨打应急电话（公司内部报警电话、当地消防/医院电话）；

• 在确保自身安全的前提下，开展初期处置（如用灭火器灭火、切断泄漏源等）；

b) 应急总指挥（或代理人）接到报告后，立即启动应急预案，指挥各应急小组行动；

c) 疏散组须引导所有人员（含承包商、访客）沿疏散路线撤离到集合点，并清点人数；

d) 绝对禁止员工在未经过训练的情况下，盲目进入受限空间或危险区域施救（避免扩大伤亡）。

4.5 应急预案的评审与更新

a) 每次应急演练后，须对应急预案进行评审和更新；

b) 发生真实紧急情况后，须对应急预案进行评审（事后复盘）；

c) 公司组织结构、应急物资、外部救援资源发生变化时，须及时更新预案；

d) 至少每年一次对全部应急预案进行全面评审。

5. 相关文件

• HSE-PRO-001 《危险源辨识与风险评估程序》

• HSE-PRO-004 《能力、意识与培训程序》

• 公司级应急预案（文件编号：HSE-EP-001~XXX）

• 《应急演练方案》（表格编号：HSE-FM-100）

6.记录表单

【填写说明】本文件为模板，使用时请将所有方括号"[]"内容和"____"下划线处替换为贵公司实际信息。
 本文件对应 ISO 45001:2018 条款 8.2。对应急预案的评审和更新是审核时的重点。